**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку ТЭН для вентиляционных установок

| № | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок ТЭН  | ТЭНБ – 15кВт, 230/380 В, G 1 1/2" | Материал нагревателя — Нержавеющая стальМощность /кВт — 15Диаметр ТЭН/мм — 10Размеры габаритные/мм — 600Напряжение/В — 220/380Размер фланца — G 1 ½ | 10 шт. |
| 2 | Трубчатый электронагреватель оребренный прямой  | ТЭНР 50/2,0-К-220 ф.1 | Материал нагревателя — Углеродистая стальМощность /кВт — 2Диаметр ТЭН/мм — 13Размеры габаритные/мм — 500 ммНапряжение/В — 220Рабочая среда — Подвижный воздух | 35 шт. |

Стоимость доставки включить в стоимость товара.

Главный инженер – начальник СТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Бродов

Главный энергетик – начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев