ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреактивов.

| № | Марка химреагента | Тара | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмовекс | 20 л. (23 кг) | Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия. Массовая концентрация активного хлора 145 г/л. |
| 2 | Экви-минус | 20 л. (24 кг) | Средство для понижения уровня рН воды. |
| 3 | Эквиталл | 30 л. (34 кг) | Жидкий коагулянт для автоматических станций дозирования. |
| 4 | Альгитинн | 10 л. (10 кг) | Альгицид для предотвращения роста водорослей |

Сертификат соответствия на продукцию.

Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92.

Срок поставки до 15 мая 2024 г.

Главный инженер – начальник СТО                            ______________   Бродов В.В.